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Volledige Handleiding voor de volgende Setup
Meerdere Miboxer FUT103ZR Zigbee 3.0 GU10‑lampen koppelen aan de Miboxer ZB‑Box3 gateway, beheren via de Tuya‑app, groeperen, koppelen aan Home Assistant én beschikbaar maken in Apple HomeKit.

1️⃣ Voorbereiding — zorg dat alles klaarstaat
· ZB‑Box3 is aangesloten op stroom
· ZB‑Box3 is verbonden met jouw Wifi (2.4 GHz)
· Tuya‑app is geïnstalleerd op je telefoon
· Je bent ingelogd met hetzelfde Tuya‑account dat je later in Home Assistant gaat gebruiken
· Alle FUT103ZR‑lampen zitten in hun armatuur en zijn bereikbaar

2️⃣ FUT103ZR‑lampen resetten (verplicht voor koppelen)
Elke Zigbee‑lamp moet vers uit de reset zijn om goed te koppelen.
✔ Resetprocedure FUT103ZR
1. Zet de lamp aan
2. Zet hem 5× snel aan/uit
3. De lamp knippert → reset geslaagd
4. Laat hem aan staan
Doe dit voor alle lampen die je wilt koppelen.

3️⃣ ZB‑Box3 in paring‑modus zetten (via Tuya)
1. Open de Tuya‑app
2. Ga naar Apparaat toevoegen
3. Kies Zigbee Gateway
4. Selecteer jouw ZB‑Box3
5. Kies Zigbee‑subapparaat toevoegen
6. Gateway staat nu 3 minuten in Permit Join


4️⃣ Meerdere FUT103ZR‑lampen tegelijk koppelen
Zigbee 3.0 ondersteunt batch‑pairing.
✔ Zo doe je het
1. Zorg dat alle lampen net gereset zijn
2. Laat ze aan staan
3. Wacht 10–20 seconden
4. De lampen verschijnen één voor één in de Tuya‑app
5. Geef ze direct een naam (bijv. “Tuinspot links”)
✔ Tip
Koppel lampen per ruimte, niet verspreid door het huis → voor stabielere Zigbee‑routing.

5️⃣ Lampen groeperen in de Tuya‑app
Tuya ondersteunt echte Zigbee‑groepen (dus geen cloud‑groep → geen vertraging).
✔ Groep maken
1. Open één FUT103ZR‑lamp in de Tuya‑app
2. Tik op het potlood naast de naam 
3. In volgende venster Groep maken
4. Selecteer alle lampen die samen moeten werken
5. Geef de groep een naam
6. Klaar — de groep verschijnt als apart apparaat
✔ Voordelen
· Alle lampen reageren tegelijk
· Geen “kerstboom‑effect”
· Minder belasting op de gateway
· Werkt in automatiseringen




6️⃣ Koppelen aan Home Assistant via Tuya → ZB‑Box3
De ZB‑Box3 werkt als Tuya Zigbee Gateway, dus Home Assistant ziet hem automatisch.
✔ Zo koppel je Home Assistant
1. Home Assistant → Instellingen
2. Integraties
3. Zoek Tuya
4. Log in met hetzelfde Tuya‑account
5. Home Assistant vindt automatisch:
· ZB‑Box3 gateway
· Alle FUT103ZR‑lampen
· Alle Zigbee‑groepen
· Scènes en dimfuncties
✔ Automatiseringen die je nu kunt maken
· Zonsondergang → tuinspots aan
· Bewegingssensor → lampen 50%
· Nachtmodus → lampen warm wit
· Bij thuiskomst → alle buitenlampen aan

7️⃣ FUT103ZR gebruiken in Apple HomeKit (via Home Assistant)
Tuya Zigbee werkt niet direct met HomeKit. Maar via Home Assistant werkt het perfect.
✔ Route: Home Assistant → HomeKit Bridge → Apple Home
1. Home Assistant → Instellingen
2. Integraties → HomeKit Bridge
3. Kies welke lampen/groepen je wilt delen
4. Scan de QR‑code in de Apple Woning‑app
5. Lampen verschijnen als native HomeKit‑apparaten



✔ Voordelen
· Supersnelle respons
· Betrouwbaar
· Geen cloud nodig
· Werkt met Siri, scènes en automatiseringen

8️⃣ Zigbee‑stabiliteit optimaliseren (voor jouw setup)
Bij gebruik van veel buitenlampen, is dit belangrijk:
✔ Tips
· Gebruik minimaal 2 Zigbee routers (bijv. Zigbee‑stekkers) binnen 10 meter van buitenlampen
· Vermijd Zigbee‑routers die Tuya‑cloud‑only zijn
· Houd afstand tussen Zigbee en WiFi‑accesspoints (minimaal 1 meter)
· Gebruik kanaal 11, 15 of 20 voor Zigbee (meest stabiel)

Zigbee 3.0 benodigdheden;
Zigbee lamp	     Zigbee gateway	Smart Phone           Zigbee remote              FUT103ZR	           ZB-Box3				     FUT089Z 
Optioneel
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